ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

КЪМ

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ПО ЧЛ.110 АЛ.1 Т.5 ОТ ЗУТ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ- ПИ 37109.6.58

ОБЕКТ:  Фотоволтаична централа (ФЕЦ) до 1000 Кw, монтирана на покрив в ПИ 37109.6.58 село Киченица, общ. Разград, обл.Разград

ПОДОБЕКТ: Кабел СрН от СРС към ново БКТП в имот с ПИ 37109.6.58, с.Киченица, общ.Разград

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ПИ 37109.6.58 м. „КОДЖА МЕШЕ“  с. Киченица, общ.Разград, обл.Разград

Изходна информация:

- Извадка от Действащата кадастрална карта на неурбанизираната територия на село Киченица, общ. Разград, обл.Разград

- копие /извадка/ от предхождащ  ПУП за същия обхват

/има, няма/

- Цел и задачи на проекта

Необходимо е с проекта за ПУП-ПП (Парцеларен план) да се предвиди /трасе/ за прокарване на нов кабел СрН от СРС към ново БКТП в имот с ПИ 37109.6.58, с.Киченица, общ.Разград като кабелния преход от СрС ще се осъществи чрез монтаж на разединител тип РОМзК към ново БКТП в имот с ПИ 37109.6.58.

ПУП-ПП има за цел да създаде нормативна и устройствена допустимост, съгласно чл.64 ал.2 и чл.83 ал.1 и 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за инвестиционно проектиране по реда на сега действащия ЗУТ на линеен обект на техническата инфраструктура: нов кабел СрН от СРС към ново БКТП в имот с ПИ 37109.6.58, с.Киченица, общ.Разград за присъединяване на  Фотоволтаична централа (ФЕЦ) до 1000 Кw, монтирана на покрив в ПИ 37109.6.58 село Киченица, общ. Разград, обл.Разград. След процедирането и одобряването му, по силата на влезлия в сила ПУП се ограничава правото на собственост върху засегнатите от трасето поземлени имоти.

- Обхват на проекта по част ПУП-ПП

Проектът обхваща поземлени имоти извън границите на населеното място на село Киченица по Действащата кадастрална карта на селото одобрена със Заповед № РД-18-279/08.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, предварително закупени и предоставени от Службата по геодезия, картография и кадастър-град Разград актуални към датата на разработката с Вх.номер 974225-16.04.2024 г.

- Основни изисквания

С проекта за ПУП-ПП се цели присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична централа (ФЕЦ) до 1000 Кw, монтирана на покрив в ПИ 37109.6.58 село Киченица, общ. Разград, обл.Разград чрез кабел СрН от СрС към ново БКТП в имот с идентификатор по кадастралната карта ПИ 37109.6.58 м. „КОДЖА МЕШЕ“  с. Киченица, общ.Разград, обл.Разград.

Новия трафопост тип БКТП 20/0,4кV, 1000 кVA с местонахождение имота на Възложителя е на удобно място за обслужване, с лице към улицата като по този начин се осигурява технологична възможност на ЕРП Север за достъп до съоръженията.

- Регистри на засегнатите имоти

Ще се изготви регистър на засегнатите от сервитута на трасето имоти както и регистър на засегнатите от сервитута на БКТП-то имоти, съдържащи информация описана в чл.62в, ал.4 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 22 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 11.03.2014 Г.) Обн. ДВ. бр.57 от 26 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2015г.

След издаване на заповед за допускане за изработване на ПУП-ПП на техническата инфраструктура на обект: Фотоволтаична централа (ФЕЦ) до 1000 Кw, монтирана на покрив в ПИ 37109.6.58 село Киченица, общ. Разград, обл.Разград с кабел СрН от СРС към ново БКТП в имот с ПИ 37109.6.58, с.Киченица, общ.Разград, следва проектът да бъде изготвен в рамките на 20 работни дни от получаването на заповедта.

Проектът  да се предаде в 3 екземпляра в графичен вид  и на  електронен носител.

- Етапи на реализация на инвестиционните намерения

- Заповед за допускане на ПУП-ПП за обект: „Фотоволтаична централа (ФЕЦ) до 1000 Кw, монтирана на покрив в ПИ 37109.6.58 село Киченица, общ. Разград, обл.Разград“

- Изготвяне на ПУП-ПП за обект: „Фотоволтаична централа (ФЕЦ) до 1000 Кw, монтирана на покрив в ПИ 37109.6.58 село Киченица, общ. Разград, обл.Разград“

Собственик:  …………………..

/"ДЕНИМАЛ" ООД /

Изготвил:…………………….

/инж.Николай Ненов /

Съгл. чл. 125 от ЗУТ и въз основа на гореизложените мотиви в заданието го

О Д О Б Р Я В А М ...............................................................................