ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ КЪМ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН- СХЕМА

По чл. 125, от Закона за устройството на територията

ПРОЕКТ:

- „ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН- СХЕМА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА- КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 0.4KV ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 30 KW В УПИ III-517, КВ. 70 ПО ПЛАНА НА С. ПОБИТ КАМЪК, ОБЩ. РАЗГРАД, ОБЛ. РАЗГРАД“

- „ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА- КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 0.4KV ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 30 KW В УПИ III-517, КВ. 70 ПО ПЛАНА НА С. ПОБИТ КАМЪК, ОБЩ. РАЗГРАД, ОБЛ. РАЗГРАД“

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ИНЖ. АТАНАС ДИМИТРОВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

- УСТРОЙСТВЕНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА:

- Настоящото задание е изработено по искане на Възложителя, съобразно конкретна необходимост от изграждане на външно електрозахранване в УПИ III-517, кв. 70 по плана на с. Побит камък, общ. Разград, обл. Разград, се явява необходимост от изготвяне на настоящия проект на подробен устройствен план.

- Предвижда се изработване на устройствен проект Подробен устройствен план – Парцеларен план  и Специализирана план- схема за елементи на техническата инфраструктура  - кабелна линия ниско напрежение 0.4kv за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kw в УПИ III-517, кв. 70 по плана на с. Побит камък, общ. Разград, обл. Разград  съгласно Наредба № 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове;

- Да се определи сервитутна зона на кабелната линия, съгласно Приложение 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1, от Наредба №16/2004г. за сервитутите на енергийните обекти;

- Да се изработи регистър на засегнатите имоти от трасето за ел. захранване съгласно чл. 62в, ал. 4, т, 2 от Наредба № 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

- ИЗХОДНИ ДАННИ И ДОКУМЕНТИ:

- Документ за собственост: Нотариален акт № 45/2009 г.

- Договор от Електроразпределение Север АД с изх. ПВИ - 934/09.04.2023г., гр. Варна;

- Извадка от КК и КР за землището на с. Побит Камък одобрена със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-293/09.05.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК;

- Скица № С-1020 от 09.11.2023 г. от плана на с. Побит камък общ. Разград одобрен със заповед: № 480 от 12.04.1989 г. на председателя на Общински Народен Съвет – Разград;

№ 1599 от 2014 г. № 49 от 2023 г. на Кмета на Община Разград.

/Вх. № ТУ-00-03-212/07.11.2023 г./

- ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПУП- СПС И ПУП- ПП:

- Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа ще се осъществи, чрез кабелна линия НН – 0.4 кV от електромерното табло, монтирано на фасадата на трафопост Т-1 Побит камък до Главното разпределително табло на ФЕЦ – ГРТ ФЕЦ, в имота на централата УПИ III-517, кв. 70 по плана на с. Побит камък, общ. Разград,  с кабел тип САВТ 3x70+35mm2,  положен в земен изкоп с дълбочина 0,8/0,4m.

- В урбанизираната територия, трасето попада изцяло в уличната регулация.

Определените сервитутни зони са с отстояния спрямо оста на трасето: 0.6 m от едната страна и 1.5 m от другата.

Определена е площ с ограничение в ползването от 391.69 м2 .

Дължината на трасето в урбанизираната територия извън имота на Възложителя е 186.23 м.

- Извън урбанизираната територия са определени сервитутни зони с отстояния спрямо оста на трасето по 2 м успоредно от двете страни.

Определена е площ с ограничение в ползването от 153.34 м2 .

Дължината на трасето извън урбанизираната територия е 38.44 м.

Към заданието е приложен кадастрален регистър и рекапитулация на засегнатите имоти.

- Общата площ с ограничение в ползването е 545,03 м2

- Общата дължина на трасето е 273 м.

- СРОКОВЕ И ЕТАПИ:

- Срокът за изработването на проекта е 1 месец от датата на възлагането и получаване на изходните данни;

- Етапи на реализация на инвестиционните намерения:

- Заповед за допускане на ПУП – ПП и Специализирана план схема за обект: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 0.4KV ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 30 KW В УПИ III-517, КВ. 70 ПО ПЛАНА НА С. ПОБИТ КАМЪК, ОБЩ. РАЗГРАД, ОБЛ. РАЗГРАД“;

- Изготвяне на проект за ПУП – Парцеларен план и Специализирана план- схема за обект: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 0.4KV ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 30 KW В УПИ III-517, КВ. 70 ПО ПЛАНА НА С. ПОБИТ КАМЪК, ОБЩ. РАЗГРАД, ОБЛ. РАЗГРАД“ във фаза окончателен проект.

- ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ:

- Текстови материали:

- обяснителна записка;

- регистър на засегнатите имоти;

- баланс на територията по начин на трайно ползване;

- баланс на територията по вид собственост;

- баланс на територията по предназначение;

- баланс на територията по категория на земята;

- обща рекапитулация на площите, подлежащи на промяна на предназначението.

- Графични материали:

- Проект за ПУП- Парцеларен план и ПУП- Специализирана план- схема, в М 1:500 където са отразени:

- границите и номерата на поземлените имоти;

- регулационен план;

- землищните граници;

- трасето на техническата инфраструктура;

- сервитутните линии, с които се въвеждат сервитути и ограничения в ползването на имотите, като се означава разстоянието им до осовата линия на трасето;

Възложител:……………..……………

Съставил:………….………………

/инж. Атанас Димитров/

ОДОБРЯВАМ:………………………………………………………

/Съгл. чл. 124, ал.7 от ЗУТ и въз основа

на гореизложените мотиви в заданието/